## 表紙
入札時積算数量書
| 事業名 | 事 業 名 | 消防庁舎大規模改修事業
| 工事名 | 工 事 名 | 雲南消防署庁舎改修工事（電気設備）
| 施工位置 | 施工位置 | 雲南市木次町里方地内
| 単価適用日 | 施工位置 | 2025-04-01
この入札時積算数量書に記載されている項目、数量等は質疑の対象となりません。
なお、契約締結後に、受注者は、これに記載されている積算数量に疑義が生じた場合に
は、積算数量に関する協議を求めることができます。
※入札時積算数量書活用方式の適用について
① | 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事とし、「島根県営繕工事におけ
る入札時積算数量書活用方式実施要領」に準じて行うこととする。本方式では入札
時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に
記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後
において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算
数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づ
く工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
② | 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ち
に協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を
求めることができないものとする。
③ | 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る
積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認
できた場合にのみ行うことができるものとする。
④ | ①の協議（発注者が請求する場合も含む。）は、入札時積算数量書に基づき行う
ものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としてい
る細目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く。）を除く。
⑤ | ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった
場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

## 総括
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
消防庁舎大規模改修事業 雲南消防署庁舎改修工事（電気設備）
| Ⅰ | 直接工事費
| Ｂ | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
計
| Ⅱ | 共通費
| 1 | 共通仮設費（率による） |  |  | 1 | 式
| 2 | 現場管理費（率による） |  |  | 1 | 式
| 3 | 一般管理費（率による） |  |  | 1 | 式
計
合 計
|  | 消費税相当額 |  | 10% | 1 | 式
総 合 計

## B_電気設備工事種別
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
Ｂ 電気設備工事
| B1 | 庁舎改修工事 |  | 1 | 式
| B2 | 庁舎ﾄｲﾚ洋式化工事 |  | 1 | 式
| B3 | 発電機更新工事 |  | 1 | 式
| B4 | 車庫照明改修工事 |  | 1 | 式
| B5 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1 | 庁舎改修工事
| 1 | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
| 2 | 動力設備工事 |  | 1 | 式
| 3 | 空調電源工事 |  | 1 | 式
| 4 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
| 5 | 非常灯設備工事 |  | 1 | 式
| 6 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
| 7 | 構内交換設備工事 |  | 1 | 式
| 8 | 構内情報通信網設備工事 |  | 1 | 式
| 9 | 消防指令設備工事 |  | 1 | 式
| 10 | 拡声設備工事 |  | 1 | 式
| 11 | 自動火災報知設備工事 |  | 1 | 式
| 12 | 仮設工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B2 | 庁舎ﾄｲﾚ洋式化工事
| 1 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
| 2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B3 | 発電機更新工事
| 1 | 発電機更新工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B4 | 車庫照明改修工事
| 1 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B5 | 発生材処理
| 1 | 発生材処理 |  | 1 | 式
小 計

## B1
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-1 | 幹線設備工事
|  | 電線 |  | EM-IE8sq |  | 71 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CET38sq | 天井 | 17 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CET38sq | 管内 | 3 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CET38sq | ﾗｯｸ | 50 | ｍ
|  | 既設分電盤改修 |  | L-1-1 |  | 1 | 式
|  | 新設分電盤 |  | L-1-A |  | 1 | 面
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-2 | 動力設備工事
【動力幹線】
|  | 電線 |  | EM-IE2.0 |  | 6 | ｍ
|  | 電線 |  | EM-IE5.5sq |  | 54 | ｍ
|  | 電線管 |  | HIVE36 | 露出 | 4 | ｍ
|  | 既設分電盤改修 |  | L-1-2 |  | 1 | 式
|  | 切替盤 |  |  |  | 1 | 面
【動力分岐】
|  | 電線 |  | EM-IE2.0 |  | 12 | ｍ
|  | 電線 |  | EM-IE5.5sq |  | 71 | ｍ
|  | 電線管 |  | HIVE28 | 露出 | 12 | ｍ
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 2 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 200V 3P20AE×1 |  | 2 | 個
|  | 電動機結線一時取外し再接続 |  |  |  | 3 | 台
【撤去】
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EM-CE2sq-4C | 管内 | 11 | ｍ
|  | 電動機結線取外し |  |  |  | 1 | 台
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-3 | 空調電源設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | 天井 | 119 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | PF管内 | 100 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C | 天井 | 128 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 天井 | 30 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 管内 | 4 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ |  | MM1A |  | 10 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 5 | 個
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用2個用ﾎﾞｯｸｽ |  | 5 | 個
|  | 電線管 |  | PF16 | 隠蔽 | 28 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF22 | 隠蔽 | 48 | ｍ
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 38 | 個
|  | 単相機器結線 |  |  |  | 42 | 台
|  | 単相機器結線一時取外し再接続 |  |  |  | 17 | 台
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-4 | 電灯設備工事
|  | 電線 |  | EM-IE1.6 | 管内 | 106 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | 天井 | 9 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | 管内 | 4 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | PF管内 | 8 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C | 天井 | 96 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C | PF管内 | 9 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 天井 | 3 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 管内 | 2 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CPEE1.2-1P | 天井 | 21 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-CPEE1.2-1P | PF管内 | 4 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ |  | MM1A |  | 4 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 2 | 個
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用1個用ﾎﾞｯｸｽ |  | 2 | 個
|  | 電線管 |  | PF16 | 隠蔽 | 18 | ｍ
|  | 電線管 |  | HIVE16 | 露出 | 35 | ｍ
|  | 露出ﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 3 | 個
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 26 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
|  | 熱線式人感ｾﾝｻｰ |  | 親機 |  | 3 | 個
|  | 熱線式人感ｾﾝｻｰ |  | 子機 |  | 2 | 個
|  | 熱線式人感ｾﾝｻｰ |  | 子機 換気扇連動型 |  | 1 | 個
|  | 埋込ｽｲｯﾁ |  | 1P15A×1 |  | 5 | 個
|  | ﾜｲﾄﾞ形埋込ｽｲｯﾁ |  | 1P15A×1 |  | 1 | 個
|  | ﾜｲﾄﾞ形埋込ｽｲｯﾁ |  | 3W15A×1 |  | 2 | 個
|  | 防水ｽｲｯﾁ |  | 1P15A×1+1PL15A×1 |  | 1 | 個
|  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 2L |  | 1 | 個
|  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ |  | 4L |  | 1 | 個
|  | 照明器具 |  | A230 | LSS9－2－30 | 6 | 個
|  | 照明器具 |  | A430 | LSS9－4－30 | 3 | 個
|  | 照明器具 |  | A465 | LSS9－4－65 | 10 | 個
|  | 照明器具 |  | B105 | LRS1－05 | 4 | 個
|  | 照明器具 |  | B108 | LRS1－08 | 5 | 個
|  | 照明器具 |  | C230 | LSS1－2－30 | 1 | 個
|  | 照明器具 |  | C465 | LSS1－4－65 | 3 | 個
|  | 照明器具 |  | D465 |  | 8 | 個
|  | 照明器具 |  | E201 |  | 1 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
|  | 照明器具 |  | F480 | LRS15‐4－80 | 16 | 個
|  | 照明器具 |  | H321 |  | 1 | 個
|  | 照明器具 |  | K465 | LRS3－4－65 | 11 | 個
|  | 単相機器結線 |  |  |  | 4 | 台
【撤去】
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF1.6-2C | 天井 | 56 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF1.6-2C | PF管内 | 8 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF1.6-3C | 天井 | 103 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF1.6-3C | PF管内 | 27 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-2C | 天井 | 95 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-2C | 管内 | 4 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-3C | 天井 | 93 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-3C | 管内 | 4 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | AE1.2-2C | 天井 | 20 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | AE1.2-2C | PF管内 | 27 | ｍ
|  | 電線管撤去 |  | PF16 |  | 33 | ｍ
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 |  |  |  | 31 | 個
|  | ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ撤去 |  |  |  | 4 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
|  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去 |  | 1L |  | 8 | 個
|  | ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ撤去 |  | 2L |  | 2 | 個
|  | 埋込ｽｲｯﾁ撤去 |  | 1P15A×1+1PL15A×1 |  | 3 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 |  | 2P15A（E）×2 |  | 1 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FSS9-321PH1 |  | 2 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FSS9-322PH1 |  | 9 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FRS15-322PH1 |  | 11 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FRS15-322PH2 |  | 3 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FRL5-P363 |  | 14 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FSR2-322PH1 |  | 3 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-3 |  | 16 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-6A |  | 5 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-16 |  | 2 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-25 |  | 1 | 個
|  | 単相機器結線取外し |  |  |  | 12 | 台
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-5 | 非常灯設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | 天井 | 52 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | 管内 | 15 | ｍ
|  | 非常灯 |  | X1 | K1－LRS11－1 | 30 | 個
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 1 | 式
【撤去】
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF1.6-2C | 天井 | 65 | ｍ
|  | 非常灯撤去 |  |  |  | 11 | 個
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-6 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | 天井 | 68 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-2C | PF管内 | 210 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C | 天井 | 204 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C | 管内 | 28 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF1.6-3C | PF管内 | 105 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 天井 | 413 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 管内 | 106 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | PF管内 | 33 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF16 | 隠蔽 | 306 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF22 | 隠蔽 | 33 | ｍ
|  | 電線管 |  | HIVE22 | 露出 | 30 | ｍ
|  | 電線管 |  | HIVE28 | 露出 | 7 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ |  | MM1A |  | 35 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 14 | 個
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 14 | 個
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | SS200×200×200WP-V |  | 3 | 個
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 158 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 4 | 個
|  | ﾜｲﾄﾞ形埋込ｽｲｯﾁ |  | 3W15A×1 |  | 48 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×1 |  | 24 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×2 |  | 54 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×1+ET |  | 9 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×2+ET |  | 6 | 個
|  | 防水ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×2+ET |  | 1 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | （2P15AE×2+ET）×2 |  | 7 | 個
|  | 照明器具 |  | A430 | LSS9－4－30 | 24 | 個
|  | ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ |  | 金属製 |  | 1 | 個
|  | 壁貫通 |  | Φ50-150程度 |  | 1 | か所
【撤去】
|  | 電線撤去 |  | IE1.6 | PF管内 | 25 | ｍ
|  | 電線撤去 |  | IE2.0 | PF管内 | 49 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-3C | 天井 | 169 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-3C | 管内 | 12 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EEF2.0-3C | PF管内 | 18 | ｍ
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 |  | 2P15A（E）×2 |  | 12 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-7 | 構内交換設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EBT0.5-2P | 天井 | 348 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EBT0.5-2P | 管内 | 50 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EBT0.5-2P | PF管内 | 75 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EBT0.5-20P | 天井 | 118 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EBT0.5-20P | 管内 | 11 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF16 | 隠蔽 | 75 | ｍ
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 25 | 個
|  | 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ |  | 6極4芯 ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ |  | 25 | 個
|  | 端子盤 |  | T-1-1 |  | 1 | 面
|  | 端子盤 |  | T-1-2 |  | 1 | 面
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-8 | 構内情報通信網設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-UTP0.5-4P | 天井 | 542 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-UTP0.5-4P | 管内 | 12 | ｍ
|  | 電線管 |  | E25 |  | 9 | ｍ
|  | 電線管塗装 |  | E25 |  | 9 | ｍ
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | SS100×100×100 |  | 1 | 個
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 1 | 式
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-9 | 消防指令設備工事
|  | 電線管 |  | PF22 |  | 6 | ｍ
|  | 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 1 | 個
|  | ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ |  |  |  | 3 | 個
|  | 壁貫通 |  | Φ50-150程度 |  | 1 | 箇所
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-10 | 拡声設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-3C | 天井 | 113 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-3C | 管内 | 13 | ｍ
|  | 電線管 |  | HIVE16 | 露出 | 9 | ｍ
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | SS200×200×200 |  | 1 | 個
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 1 | 個
|  | 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ |  | ｱｯﾃﾈｰﾀ付 | 3C3Hi-3V3-M | 31 | 個
|  | ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 5W |  | 1 | 個
【撤去】
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EM-AE0.9-3C | 天井 | 51 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EM-AE0.9-3C | 管内 | 1 | ｍ
SC3Hi-3V3-M
|  | ｽﾋﾟｰｶ撤去 |  | 天井埋込ｽﾋﾟｰｶ ｱｯﾃﾈｰﾀ付 |  | 9 | 個
|  | ｽﾋﾟｰｶ撤去 |  | 壁掛ｽﾋﾟｰｶ | SW2Hi-3V3 | 1 | 個
|  | ｽﾋﾟｰｶ撤去 |  | ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ |  | 1 | 個
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B1-11 | 自動火災報知設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-2C | 天井 | 116 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-2C | 管内 | 4 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-2C | PF管内 | 5 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-4C | 天井 | 29 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-AE0.9-4C | 管内 | 4 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-HP0.9-5P | PF管内 | 3 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-HP0.9-15P | PF管内 | 3 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-FP1.2-3C | 天井 | 5 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-FP1.2-3C | PF管内 | 5 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF16 | 隠蔽 | 7 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF22 | 隠蔽 | 3 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF28 | 隠蔽 | 6 | ｍ
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 2 | 個
|  | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | SS200×200×200 |  | 1 | 個
|  | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  | 2種 |  | 4 | 個
|  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  | 特種 防水型 |  | 2 | 個
|  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |  | 1種 防水型 |  | 5 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
|  | 光電式煙感知器 |  | 2種 |  | 30 | 個
|  | 光電式煙感知器 |  | 3種 |  | 2 | 個
|  | 防火戸自閉装置 |  | ﾗｯﾁ式 0.13A |  | 1 | 個
|  | 総合盤一時取外し再取付 |  |  |  | 1 | 個
|  | 立会検査 |  |  |  | 1 | 式
|  | 防火区画貫通処理 |  |  |  | 1 | 式
【撤去】
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | AE0.9-2C | 天井 | 58 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | AE0.9-4C | 天井 | 17 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | FP1.2-3C | 天井 | 5 | ｍ
|  | 感知器撤去 |  | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 2種 |  | 5 | 個
|  | 感知器撤去 |  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 防水型 |  | 8 | 個
|  | 感知器撤去 |  | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 特種 |  | 1 | 個
|  | 感知器撤去 |  | 光電式煙感知器 2種 |  | 9 | 個
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B-12 | 仮設工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | PF管内 | 26 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 管内 | 2 | ｍ
|  | 電線管 |  | PF22 | 露出 | 26 | ｍ
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 3 | 個
|  | 防水ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15A×2+ET |  | 3 | 個
【撤去】
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EM-EEF2.0-3C | PF管内 | 26 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ撤去 |  | EM-EEF2.0-3C | 管内 | 2 | ｍ
|  | 電線管撤去 |  | PF22 | 露出 | 26 | ｍ
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 |  | 中浅 |  | 3 | 個
|  | 防水ｺﾝｾﾝﾄ撤去 |  | 2P15A×2+ET |  | 3 | 個
小 計

## B2
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B2-1 | 電灯設備工事
|  | 照明器具 |  | C230 | LSS1－2－30 | 1 | 個
|  | 照明器具 |  | G430 | LRS6－4－30 | 15 | 個
|  | 照明器具 |  | J201 |  | 3 | 個
|  | 照明器具 |  | H321 |  | 4 | 個
|  | 照明器具 |  | K465 | LRS3－4－65 | 2 | 個
【撤去】
|  | 照明器具撤去 |  | 天井埋込HF32W×1 |  | 15 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | FBC2-201 |  | 4 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | 壁付HF32W×1 |  | 4 | 個
小 計
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B2-2 | ｺﾝｾﾝﾄ設備工事
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 天井 | 50 | ｍ
|  | ｹｰﾌﾞﾙ |  | EM-EEF2.0-3C | 管内 | 16 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ |  | MM1A |  | 12 | ｍ
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ |  | 4 | 個
|  | 1種金属線ぴ付属品 |  | MM1A用1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 4 | 個
|  | ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 中浅 |  | 2 | 個
|  | 埋込ｺﾝｾﾝﾄ |  | 2P15AE×2+ET |  | 4 | 個
|  | 既設分電盤改修 |  | L-2-2 |  | 1 | 式
小 計

## B3
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B3-1 | 発電機更新工事
|  | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置 |  | 屋外形 | 1 | 式
|  | 既設発電機撤去工事 |  |  | 1 | 式
|  | 機器運送費 |  |  | 1 | 式
|  | 機器搬入据付費 |  |  | 1 | 式
|  | 仮設発電機工事 |  |  | 1 | 式
|  | 燃料配管工事 |  |  | 1 | 式
|  | 試運転調整費 |  |  | 1 | 式
|  | 官庁申請手続補助 |  |  | 1 | 式
|  | 諸経費 |  | 法定福利費含む | 1 | 式
|  | 既設発電機処分費 |  | 発生材処理に含む | 1 | 式
小 計

## B4
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B4-1 | 電灯設備工事
|  | 電線 |  | EM-IE1.6 | 管内 | 80 | ｍ
|  | 電線管 |  | E19 | 露出 | 23 | ｍ
|  | 2種金属線ぴ |  |  |  | 5 | ｍ
|  | 2種金属線ぴ付属品 |  | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ |  | 1 | 個
|  | 露出ﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 3 | 個
|  | 照明器具 |  | C465 | LSS1-4-65 | 2 | 個
|  | 照明器具 |  | F480 | LRS15-4-80 | 6 | 個
|  | 照明器具 |  | L430 |  | 8 | 個
|  | 照明器具 |  | L465 |  | 3 | 個
|  | 照明器具 |  | P550 |  | 12 | 個
|  | 照明器具 |  | N400 |  | 3 | 個
|  | ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ |  |  |  | 8 | 個
【撤去】
|  | 照明器具撤去 |  | FRL5A-P363 |  | 6 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-1 |  | 14 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-6 |  | 12 | 個
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
|  | 照明器具撤去 |  | SP-7 |  | 6 | 個
|  | 照明器具撤去 |  | SP-8 |  | 12 | 個
小 計

## B5
名 称 |  |  | 形 状 寸 法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 諸経費算出用 代 価 | 備 考
| B5-1 | 発生材処理
|  | 発生材積込 |  | 金属くず類 | 13 | ㎥
|  | 発生材運搬 |  | 金属くず類 | 13 | ㎥
|  | 発生材処分 |  | 金属くず類 | 1.2 | ｔ
|  | 産廃減量税 |  |  | 1.2 | ｔ
廃蛍光管・ランプ類
|  | 発生材処分 |  | （収集・運搬含む） | 1 | 式
小 計