## 表紙
入札時積算数量書
| 事業名 | 事 業 名 | 消防通信指令システム更新事業
| 工事名 | 工 事 名 | 電気通信工事
| 施工位置 | 施工位置 | 雲南市木次町里方外地内
| 単価適用日 | 施工位置 | 2026-05-01
この入札時積算数量書に記載されている項目、数量等は質疑の対象となりません。
なお、契約締結後に、受注者は、これに記載されている積算数量に疑義が生じた場合に
は、積算数量に関する協議を求めることができます。
※入札時積算数量書活用方式の適用について
① | 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事とし、「島根県営繕工事におけ
る入札時積算数量書活用方式実施要領」に準じて行うこととする。本方式では入札
時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に
記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後
において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算
数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づ
く工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
② | 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ち
に協議を求めるものとする。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を
求めることができないものとする。
③ | 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る
積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認
できた場合にのみ行うことができるものとする。
④ | ①の協議（発注者が請求する場合も含む。）は、入札時積算数量書に基づき行う
ものとする。ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としてい
る細目（設計図書において施工条件が明示された項目を除く。）を除く。
⑤ | ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった
場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。

## 事業費
積 算 書
一金 |  | 円
事業費
名称 | 金額(円) | 摘要
機器単体費
直接工事費
間接工事費
共通仮設費
現場管理費
機器間接費
一般管理費等
工事価格
消費税及び地方消費税の額
整備事業費

## 種目別内訳書
積 算 書
一金 |  | 円
種目別内訳書
名称 | 金額(円) | 摘要
１．機器単体費
２．直接工事費
計

## 1機器
積 算 書
一金 |  |  |  | 円
1.機器費
名称 | 単位 | 数量 | 金額(円) |  | 摘要
1-1.雲南消防本部 | 式 | 1
1-2.高瀬中継局 | 式 | 1
1-3.仁多中継局 | 式 | 1
1-4.三瓶中継局 | 式 | 1
1-5.雲南消防署 | 式 | 1
1-6.飯南消防署 | 式 | 1
1-7.奥出雲消防署 | 式 | 1
計

## 1-1機(消防本部)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-1.雲南消防本部
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
無線回線制御装置 | 0 | 台 | 1
管理監視制御装置 | 0 | 台 | 1
遠隔制御装置 | 0 | 台 | 4
L2SW | 0 | 台 | 2
指令台 | 手書きパッド含む | 台 | 2
自動出動指定装置 | サーバ二重化・自動出動２台 | 式 | 1
自動出動用ディスプレイ | 23インチ以上 | 台 | 2
地図等検索装置 | 0 | 台 | 2
地図用ディスプレイ | 23インチ以上 | 台 | 2
非常用指令設備 | 0 | 台 | 1
指令制御装置 | 0 | 台 | 1
携帯電話・ＩＰ電話受信転送装置 | 0 | 式 | 1
支援情報表示装置 | 制御処理装置 | 台 | 2
支援情報用ディスプレイ | 23インチ以上 | 台 | 2
長時間録音装置 | 0 | 台 | 1
プリンタ | 0 | 台 | 1
カラープリンタ | 0 | 台 | 1
スキャナ | 0 | 台 | 1
地図閲覧検索機能 | 0 | 式 | 1
輻輳用電話機端末 | 0 | 式 | 1
119FAX | 0 | 台 | 1
車両運用表示盤 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
支援情報表示盤 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
多目的情報表示装置 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
映像制御装置 | 制御装置・スイッチャー等 | 式 | 1
映像情報表示モニタ | 50インチ以上チューナー付 | 面 | 1
高速道路等監視モニタ | 42インチ以上 | 面 | 1
監視カメラ用モニタ | 42インチ以上 | 面 | 1
指令情報送信装置 | 0 | 式 | 1
気象情報収集装置 | 0 | 式 | 1
音声合成装置 | 0 | 台 | 1
出動車両運用管理装置 | サーバ・無線ＬＡＮ装置 | 式 | 1
車外等設定端末装置（可搬型） | 10インチ以上（タッチパネル）および車載取付金具（23台分含む） | 式 | 15
システム監視装置 | 0 | 台 | 1
統合型位置情報通知装置 | サーバ・ルータ等 | 式 | 1
無停電電源装置 | 5KVA（指令台用・消防無線用） | 台 | 3
直流電源装置（48V系） | 停電時保持時間6H以上 | 台 | 1
庁舎放送設備 | 0 | 式 | 1
署所監視カメラ | 制御装置・ネットワークカメラ（雲南3台・奥出雲2台・飯南2台含む）等 | 式 | 1
MDF | 0 | 台 | 1
OAラック | 監視カメラ制御装置 | 台 | 1
後席OAデスク | 音声合成/告知放送接続/ﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ | 台 | 1
機器ラック | 順次指令/災害情報等自動案内 | 台 | 1
映像用ラック | 映像制御装置 | 台 | 1
拡張台 | 0 | 台 | 1
電子メール119受信装置 | 0 | 台 | 1
計

## 1-2機(高瀬中継)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-2.高瀬中継局
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
基地局無線装置 | 活動波2波 | 台 | 1
基地局無線装置 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 1
空中線共用器 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器 | 共通波用 | 台 | 1
3段コーリニア型 | 活動波用 | 基 | 2
3段コーリニア型 | 共通波用 | 基 | 2
同軸避雷器 | 260MHz帯 | 台 | 4
Ｌ２ＳＷ | 0 | 台 | 1
直流電源装置（48V系） | バックアップ時間6h | 台 | 1
鉛蓄電池 | 0 | 台 | 1
直流分電盤 | 0 | 台 | 1
耐雷トランス | 15KVA | 台 | 1
計

## 1-3機(仁多中継)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-3.仁多中継局
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
基地局無線装置 | 活動波2波 | 台 | 1
基地局無線装置 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 1
空中線共用器 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器 | 共通波用 | 台 | 1
3段コーリニア型 | 共通波用 | 基 | 2
チルト型3段コーリニア型 | 活動波用 チルト5° | 基 | 2
同軸避雷器 | 260MHz帯 | 台 | 4
Ｌ２ＳＷ | 0 | 台 | 1
計

## 1-4機(三瓶中継)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-4.三瓶中継局
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
基地局無線装置 | 活動波2波 | 台 | 1
空中線共用器 | 活動波用 | 台 | 1
カージオイド型 | 反射素子付 | 基 | 2
同軸避雷器 | 260MHz帯 | 台 | 2
Ｌ２ＳＷ | 0 | 台 | 1
計

## 1-5機(雲南消防署)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-5.雲南消防署
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
可搬型無線装置 | 10W以下 | 台 | 1
可搬型無線装置用スピーカ | 0 | 台 | 2
車載型無線装置 | 付属品込み、10W | 台 | 13
260MHz帯 マグネット式アンテナ | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 16
260MHz帯 車載用穴開け式アンテナ | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 10
携帯型無線装置（デジタル） | 5W以下 | 台 | 9
携帯型無線装置（アナログ） | 0 | 台 | 1
署所端末装置 | 0 | 台 | 1
コーリニア型空中線 | 可搬型無線装置用 | 基 | 2
同軸避雷器 | 0 | 台 | 2
指令情報出力装置 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ | 0 | 台 | 1
簡易型放送アンプ | 0 | 台 | 1
署所用電源装置 | 3KVA | 式 | 1
KVM分配器 | 0 | 台 | 1
計

## 1-6機(飯南消防署)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-6.飯南消防署
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
可搬型無線装置 | 10W以下 | 台 | 1
可搬型無線装置用スピーカ | 0 | 台 | 2
車載型無線装置 | 付属品込み、10W | 台 | 5
260MHz帯 マグネット式アンテナ | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 4
260MHz帯 車載用穴開け式アンテナ | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 6
携帯型無線装置（デジタル） | 5W以下 | 台 | 5
携帯型無線装置（アナログ） | 0 | 台 | 1
署所端末装置 | 0 | 台 | 1
署所端末装置用受令機 | 0 | 台 | 1
スリーブ型アンテナ | 可搬型無線装置用(携帯型受令含む) | 基 | 3
同軸避雷器 | 0 | 台 | 3
指令情報出力装置 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ | 0 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置 | 0 | 台 | 1
簡易型放送アンプ | 0 | 台 | 1
署所用電源装置 | 3KVA | 式 | 1
KVM分配器 | 0 | 台 | 1
ノンラジアル空中線 | 0 | 基 | 1
ノンラジアル空中線同軸避雷器 | 0 | 個 | 1
計

## 1-7機(奥出雲消防署)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
1-7.奥出雲消防署
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
可搬型無線装置 | 10W以下 | 台 | 1
可搬型無線装置用スピーカ | 0 | 台 | 2
車載型無線装置 | 付属品込み、10W | 台 | 5
260MHz帯 マグネット式アンテナ | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 6
260MHz帯 車載用穴開け式アンテナ | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 4
携帯型無線装置（デジタル） | 5W以下 | 台 | 5
携帯型無線装置（アナログ） | 0 | 台 | 1
署所端末装置 | 0 | 台 | 1
署所端末装置用受令機 | 0 | 台 | 1
スリーブ型アンテナ | 可搬型無線装置用(携帯型受令含む) | 基 | 3
同軸避雷器 | 0 | 台 | 3
指令情報出力装置 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ | 0 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置 | 0 | 台 | 1
簡易型放送アンプ | 0 | 台 | 1
署所用電源装置 | 3KVA | 式 | 1
KVM分配器 | 0 | 台 | 1
ノンラジアル空中線 | 0 | 基 | 1
ノンラジアル空中線同軸避雷器 | 0 | 個 | 1
計

## 2工事
積 算 書
一金 |  |  |  | 円
2.工事費
名称 | 単位 | 数量 | 金額(円) |  | 摘要
2-1.雲南消防本部 設置工事費 | 式 | 1
2-2.高瀬中継局 設置工事費 | 式 | 1
2-3.仁多中継局 設置工事費 | 式 | 1
2-4.三瓶中継局 設置工事費 | 式 | 1
2-5.雲南消防署 設置工事費 | 式 | 1
2-6.飯南消防署 設置工事費 | 式 | 1
2-7.奥出雲消防署 設置工事費 | 式 | 1
2-8.撤去費 | 式 | 1
2-9.運搬・処分費 | 式 | 1
2-10.付帯業務 | 式 | 1
計

## 2-1設工(消防本部)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-1.雲南消防本部 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(ころがし) | 5C-FB | ｍ | 125.96
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(館内) | 5C-FB | ｍ | 0.5
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(管内露出) | 5C-FB | ｍ | 5.87
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(ラック) | 5C-FB | ｍ | 12.56
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 197.04
通信ｹｰﾌﾞﾙ（館内） | UTP0.5-4P | ｍ | 1.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 2
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 44.59
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | SWVP0.5-40C | ｍ | 61.21
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | ETI0.5-2P | ｍ | 9.16
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.65-10P | ｍ | 4.24
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | MVVS0.5-2C | ｍ | 4.24
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CVVS1.25-2C | ｍ | 19.76
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | CVVS1.25-2C | ｍ | 41.57
通信ｹｰﾌﾞﾙ（露出） | CVVS1.25-2C | ｍ | 0.91
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | CVVS1.25-2C | ｍ | 63.84
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CVVS1.25-4C | ｍ | 13.21
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | CVVS1.25-4C | ｍ | 83.15
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | CVVS1.25-4C | ｍ | 70.92
電源線（ころがし） | CV14-3C | ｍ | 17.63
電源線（ころがし） | CV14-2C | ｍ | 9
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 15.12
電源線（ころがし） | CV5.5-2C | ｍ | 9.18
電源線（ころがし） | CV3.5-3C | ｍ | 12.3
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 39.95
電源線（ころがし） | CVV1.25-2C | ｍ | 1.5
電源線（管内） | CVV1.25-2C | ｍ | 41.57
電源線（ラック） | CVV1.25-2C | ｍ | 36.25
電源線（ころがし） | VCT3.5-3C | ｍ | 215.65
電源線（管内） | VCT3.5-3C | ｍ | 0.5
電源線（屋内露出） | VCT3.5-3C | ｍ | 5.74
電源線（ラック） | VCT3.5-3C | ｍ | 13.35
接地線（ころがし） | IV5.5 | ｍ | 12
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 1
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 2
同軸接栓 | NP-5D | 個 | 1
空中線取付金具 | 無指向性（小型） | 組 | 1
メタモール | B型 | 個 | 1
19インチラック | 棚板、コンセント、付属設備含む | 台 | 2
小計
≪労務費≫
無線回線制御装置据付 | 0 | 台 | 1
無線回線制御装置調整 | 0 | 台 | 1
管理監視制御装置据付 | 0 | 台 | 1
管理監視制御装置調整 | 0 | 台 | 1
遠隔制御装置据付 | 0 | 台 | 4
遠隔制御装置調整 | 0 | 台 | 4
L2SW据付 | 0 | 台 | 2
指令台据付 | 0 | 台 | 2
指令台調整 | 0 | 台 | 2
自動出勤制御処理装置据付 | サーバ二重化・自動出動２台 | 式 | 1
自動出勤制御処理装置調整 | サーバ二重化・自動出動２台 | 式 | 1
自動出勤用ディスプレイ据付 | 23インチ以上 | 台 | 2
地図等検索装置据付 | 0 | 台 | 2
地図等検索装置調整 | 0 | 台 | 2
地図用ディスプレイ据付 | 23インチ以上 | 台 | 2
非常用指令設備据付 | 0 | 台 | 1
非常用指令設備調整 | 0 | 台 | 1
指令制御装置据付 | 0 | 台 | 1
指令制御装置調整 | 0 | 台 | 1
携帯電話・ＩＰ電話受信転送装置据付 | 0 | 式 | 1
携帯電話・ＩＰ電話受信転送装置調整 | 0 | 式 | 1
支援情報制御処理装置据付 | 0 | 台 | 2
支援情報制御処理装置調整 | 0 | 台 | 2
支援情報用ディスプレイ据付 | 23インチ以上 | 台 | 2
長時間録音装置据付 | 0 | 台 | 1
長時間録音装置調整 | 0 | 台 | 1
プリンタ据付 | 0 | 台 | 1
カラープリンタ据付 | 0 | 台 | 1
スキャナ据付 | 0 | 台 | 1
地図閲覧検索機能反映 | 0 | 式 | 1
輻輳用電話機端末据付 | 0 | 式 | 1
119FAX据付 | 0 | 台 | 1
車両運用表示盤据付・調整 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
支援情報表示盤据付・調整 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
多目的情報表示盤据付・調整 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
映像制御装置据付 | 制御装置・スイッチャー等 | 式 | 1
映像制御装置調整 | 制御装置・スイッチャー等 | 式 | 1
映像情報表示モニタ据付 | 50インチ以上チューナー付 | 面 | 1
高速道路等監視モニタ据付・調整 | 42インチ以上 | 面 | 1
監視カメラ用モニタ据付・調整 | 42インチ以上 | 面 | 1
指令情報送信装置据付・調整 | 0 | 式 | 1
指令情報送信装置調整 | 0 | 式 | 1
指令情報出力装置据付 | 制御装置・プリンタ等 | 式 | 1
指令情報出力装置調整 | 制御装置・プリンタ等 | 式 | 1
気象情報収集装置据付 | 0 | 式 | 1
気象情報収集装置調整 | 0 | 式 | 1
音声合成装置据付 | 0 | 台 | 1
音声合成装置調整 | 0 | 台 | 1
出動車両運用管理装置据付 | サーバ・無線ＬＡＮ装置 | 式 | 1
出動車両運用管理装置調整 | サーバ・無線ＬＡＮ装置 | 式 | 1
車外等設定端末装置（可搬型）調整 | 10インチ以上（タッチパネル）および車載取付金具（23台分含む） | 式 | 15
システム監視装置据付 | 0 | 台 | 1
システム監視装置調整 | 0 | 台 | 1
総合型位置情報通知装置据付 | サーバ・ルータ等 | 式 | 1
総合型位置情報通知装置調整 | サーバ・ルータ等 | 式 | 1
無停電電源装置据付・調整 | 5KVA（本部・消防無線用） | 台 | 3
直流電源装置（48V系）据付 | 停電時保持時間15分以上 | 台 | 1
直流電源装置（48V系）調整 | 停電時保持時間15分以上 | 台 | 1
庁舎放送設備据付 | 0 | 式 | 1
直流電源装置（48V系）調整 | 停電時保持時間15分以上 | 台 | 1
署所監視カメラ設置 | 制御装置・ネットワークカメラ等 | 式 | 1
署所監視カメラ調整 | 制御装置・ネットワークカメラ等 | 式 | 1
MDF据付 | 0 | 台 | 1
19インチラック据付 | 0 | 台 | 2
OAラック設置 | 監視カメラ制御装置 | 台 | 1
後席OAデスク設置 | 音声合成/告知放送接続/ﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ | 台 | 1
機器ラック設置 | 順次指令/災害情報等自動案内 | 台 | 1
映像用ラック設置 | 映像制御装置 | 台 | 1
拡張台設置 | 0 | 台 | 1
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(ころがし) | 5C-FB | ｍ | 125.96
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(館内) | 5C-FB | ｍ | 0.5
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(管内露出) | 5C-FB | ｍ | 5.87
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(ラック) | 5C-FB | ｍ | 12.56
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 197.04
通信ｹｰﾌﾞﾙ（館内） | UTP0.5-4P | ｍ | 1.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 2
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 44.59
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | SWVP0.5-40C | ｍ | 61.21
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | ETI0.5-2P | ｍ | 9.16
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.65-10P | ｍ | 4.24
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | MVVS0.5-2C | ｍ | 4.24
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CVVS1.25-2C | ｍ | 19.76
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | CVVS1.25-2C | ｍ | 41.57
通信ｹｰﾌﾞﾙ（露出） | CVVS1.25-2C | ｍ | 0.91
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | CVVS1.25-2C | ｍ | 63.84
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CVVS1.25-4C | ｍ | 13.21
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | CVVS1.25-4C | ｍ | 83.15
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | CVVS1.25-4C | ｍ | 70.92
電源線（ころがし） | CV14-3C | ｍ | 17.63
電源線（ころがし） | CV14-2C | ｍ | 9
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 15.12
電源線（ころがし） | CV5.5-2C | ｍ | 9.18
電源線（ころがし） | CV3.5-3C | ｍ | 12.3
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 39.95
電源線（ころがし） | CVV1.25-2C | ｍ | 1.5
電源線（管内） | CVV1.25-2C | ｍ | 41.57
電源線（ラック） | CVV1.25-2C | ｍ | 36.25
電源線（ころがし） | VCT3.5-3C | ｍ | 215.65
電源線（管内） | VCT3.5-3C | ｍ | 0.5
電源線（屋内露出） | VCT3.5-3C | ｍ | 5.74
電源線（ラック） | VCT3.5-3C | ｍ | 13.35
接地線（ころがし） | IV5.5 | ｍ | 12
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 1
同軸接栓取付 | NP-10D | 個 | 2
同軸接栓取付 | NP-5D | 個 | 1
空中線取付金具 | 無指向性（小型） | 組 | 1
メタモール敷設 | B型 | 個 | 1
交通誘導警備員B | 0 | 日 | 5
小計
計

## 2-2設工(高瀬中継)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-2.高瀬中継局 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 40
同軸ケーブル（ラック） | 10D-FB | ｍ | 168
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 13.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 4.56
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 12.44
電源線（ころがし） | CV60-2C | ｍ | 2
電源線（管内） | CV60-2C | ｍ | 0.82
電源線（屋内露出） | CV60-2C | ｍ | 0.72
電源線（ラック） | CV60-2C | ｍ | 4.78
電源線（ころがし） | CV38-2C | ｍ | 3.2
電源線（管内） | CV38-2C | ｍ | 2.67
電源線（屋内露出） | CV38-2C | ｍ | 0.72
電源線（ラック） | CV38-2C | ｍ | 9.43
電源線（ころがし） | CV38-3C | ｍ | 4.09
電源線（管内） | CV38-3C | ｍ | 11.2
電源線（ラック） | CV38-3C | ｍ | 8.99
電源線（ころがし） | CV8-2C | ｍ | 2
電源線（管内） | CV8-2C | ｍ | 0.82
電源線（屋内露出） | CV8-2C | ｍ | 0.57
電源線（ラック） | CV8-2C | ｍ | 2.08
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 18
電源線（管内） | CV3.5-2C | ｍ | 4.89
電源線（屋内露出） | CV3.5-2C | ｍ | 7.66
電源線（ラック） | CV3.5-2C | ｍ | 12.67
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 13
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 8
同軸接栓 | NP-5D | 個 | 18
空中線取付金具 | 無指向性 | 組 | 4
空調機（冷房4.0kW 暖房4.5kW相当品） | 配管材他付属品含む | 式 | 1
空調制御盤 | 雑材料、消耗品含む | 式 | 1
小計
≪労務費≫
基地局無線装置調整 | 活動波2波 | 台 | 1
基地局無線装置据付 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 1
基地局無線装置調整 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 1
空中線共用器据付 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器調整 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器据付 | 共通波用 | 台 | 1
空中線共用器調整 | 共通波用 | 台 | 1
3段コーリニア型据付 | 活動波用 | 基 | 2
3段コーリニア型据付 | 共通波用 | 基 | 2
同軸避雷器取付 | 260MHz帯 | 台 | 4
Ｌ２ＳＷ据付 | 0 | 台 | 1
直流電源装置（48V系）据付 | バックアップ時間6h | 台 | 1
直流電源装置（48V系）調整 | バックアップ時間6h | 台 | 1
鉛蓄電池据付 | 0 | 台 | 1
直流分電盤据付 | 0 | 台 | 1
耐雷トランス据付 | 15KVA | 台 | 1
同軸ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | 5D-2W | ｍ | 40
同軸ｹｰﾌﾞﾙ敷設（ラック） | 10D-FB | ｍ | 168
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 13.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 4.56
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 12.44
電源線（ころがし） | CV60-2C | ｍ | 2
電源線（管内） | CV60-2C | ｍ | 0.82
電源線（屋内露出） | CV60-2C | ｍ | 0.72
電源線（ラック） | CV60-2C | ｍ | 4.78
電源線（ころがし） | CV38-2C | ｍ | 3.2
電源線（管内） | CV38-2C | ｍ | 2.67
電源線（屋内露出） | CV38-2C | ｍ | 0.72
電源線（ラック） | CV38-2C | ｍ | 9.43
電源線（ころがし） | CV38-3C | ｍ | 4.09
電源線（管内） | CV38-3C | ｍ | 11.2
電源線（ラック） | CV38-3C | ｍ | 8.99
電源線（ころがし） | CV8-2C | ｍ | 2
電源線（管内） | CV8-2C | ｍ | 0.82
電源線（屋内露出） | CV8-2C | ｍ | 0.57
電源線（ラック） | CV8-2C | ｍ | 2.08
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 18
電源線（管内） | CV3.5-2C | ｍ | 4.89
電源線（屋内露出） | CV3.5-2C | ｍ | 7.66
電源線（ラック） | CV3.5-2C | ｍ | 12.67
接地線配線 | IV8 | ｍ | 13
同軸接栓成端 | NP-10D | 個所 | 8
同軸接栓成端 | NP-5D | 個所 | 18
空中線取付金具 | 無指向性 | 組 | 4
ユニッククレーン | オペレーター付 | 日 | 1
空調機（冷房4.0kW 暖房4.5kW相当品）設置・調整 | 配管材他付属品含む | 式 | 1
空調制御盤据付、調整 | 雑材料、消耗品含む | 式 | 1
小計
計

## 2-3設工(仁多中継)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-3.仁多中継局 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 40
同軸ケーブル（ラック） | 10D-FB | ｍ | 120
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 13.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 3.73
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 5.78
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 14
電源線（管内） | CV3.5-2C | ｍ | 1.91
電源線（屋内露出） | CV3.5-2C | ｍ | 5.47
電源線（ラック） | CV3.5-2C | ｍ | 12.3
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 10
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 8
同軸接栓 | NP-5D | 個 | 24
空中線取付金具 | 無指向性 | 組 | 8
小計
≪労務費≫
基地局無線装置据付 | 活動波2波 | 台 | 1
基地局無線装置調整 | 活動波2波 | 台 | 1
基地局無線装置据付 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 1
基地局無線装置調整 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 1
空中線共用器据付 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器調整 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器据付 | 共通波用 | 台 | 1
空中線共用器調整 | 共通波用 | 台 | 1
3段コーリニア型据付 | 共通波用 | 基 | 2
チルト型3段コーリニア型据付 | 活動波用 チルト5° | 基 | 2
同軸避雷器取付 | 260MHz帯 | 台 | 4
Ｌ２ＳＷ据付 | 0 | 台 | 1
同軸ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | 5D-2W | ｍ | 40
同軸ｹｰﾌﾞﾙ敷設（ラック） | 10D-FB | ｍ | 120
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 13.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 3.73
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 5.78
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 14
電源線（管内） | CV3.5-2C | ｍ | 1.91
電源線（屋内露出） | CV3.5-2C | ｍ | 5.47
電源線（ラック） | CV3.5-2C | ｍ | 12.3
接地線配線 | IV8 | ｍ | 10
同軸接栓成端 | NP-10D | 個所 | 8
同軸接栓成端 | NP-5D | 個所 | 24
空中線取付金具 | 無指向性 | 組 | 8
小計
計

## 2-4設工(三瓶中継)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-4.三瓶中継局 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 20
同軸ケーブル（ラック） | 10D-FB | ｍ | 72
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 7.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 2.77
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 8.55
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 7
電源線（管内） | CV3.5-2C | ｍ | 1.14
電源線（屋内露出） | CV3.5-2C | ｍ | 3.26
電源線（ラック） | CV3.5-2C | ｍ | 12
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 5
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 4
同軸接栓 | NP-5D | 個 | 8
空中線取付金具 | 無指向性 | 組 | 4
小計
≪労務費≫
基地局無線装置据付 | 活動波2波 | 台 | 1
基地局無線装置調整 | 活動波2波 | 台 | 1
空中線共用器据付 | 活動波用 | 台 | 1
空中線共用器調整 | 活動波用 | 台 | 1
カージオイド型据付 | 反射素子付 | 基 | 2
カージオイド型調整 | 反射素子付 | 基 | 2
同軸避雷器取付 | 260MHz帯 | 台 | 2
Ｌ２ＳＷ据付 | 0 | 台 | 1
同軸ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | 5D-2W | ｍ | 20
同軸ｹｰﾌﾞﾙ敷設（ラック） | 10D-FB | ｍ | 72
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 7.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（屋内露出） | UTP0.5-4P | ｍ | 2.77
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 8.55
電源線（ころがし） | CV3.5-2C | ｍ | 7
電源線（管内） | CV3.5-2C | ｍ | 1.14
電源線（屋内露出） | CV3.5-2C | ｍ | 3.26
電源線（ラック） | CV3.5-2C | ｍ | 12
接地線配線 | IV8 | ｍ | 5
同軸接栓成端 | NP-10D | 個所 | 4
同軸接栓成端 | NP-5D | 個所 | 8
空中線取付金具 | 無指向性 | 組 | 4
基地局機材搬入費用 | ヘリコプター運搬費 | 式 | 1
小計
計

## 2-5設工(雲南消防署)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-5.雲南消防署 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ケーブル（ころがし） | 5D-2W | ｍ | 35
同軸ケーブル（管内） | 5D-2W | ｍ | 6
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 47.4
同軸ケーブル(管内) | 10D-FB | ｍ | 2.68
同軸ケーブル(露出) | 10D-FB | ｍ | 46.95
同軸ケーブル(ラック) | 10D-FB | ｍ | 187.07
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 2
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | UTP0.5-4P | ｍ | 89.18
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 62.23
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | AE1.2-2C | ｍ | 6.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | AE1.2-2C | ｍ | 18.48
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | AE1.2-2C | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.9-7P | ｍ | 13.1
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 2
電源線（管内） | CV8.0-3C | ｍ | 10.4
電源線（ラック） | CV8.0-3C | ｍ | 13.36
電源線（ころがし） | VVF2.0-3C | ｍ | 8
電源線（管内） | VVF2.0-3C | ｍ | 49.32
電源線（ラック） | VVF2.0-3C | ｍ | 3
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 8
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 4
同軸接栓 | NP-5D | 個 | 4
プルボックス | 防水型平フタ 200×200×200 | 個 | 1
KVM分配器 | 0 | 台 | 1
小計
≪労務費≫
可搬型無線装置据付 | 10W以下 | 台 | 1
可搬型無線装置用スピーカ据付 | 2台 | 台 | 2
車載型無線装置据付 | 10W×23 | 台 | 13
車載型無線装置調整 | 10W×23 | 台 | 13
260MHz帯 マグネット式アンテナ取付 | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 16
260MHz帯 車載用穴開け式アンテナ取付 | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 10
携帯型無線装置（デジタル）調整 | 2W×3・1W×16 | 台 | 9
携帯型無線装置（アナログ）調整 | 防災相互波用 5W×3 | 台 | 1
署所端末装置据付 | 0 | 台 | 1
署所端末装置調整 | 0 | 台 | 1
署所端末装置用受令機据付 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
署所端末装置用受令機調整 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
コーリニア型空中線取付 | 2基（可搬型無線装置用） | 基 | 2
同軸避雷器取付 | 0 | 台 | 2
指令情報出力装置据付 | 0 | 台 | 1
指令情報出力装置調整 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ据付 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ調整 | 0 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置据付 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置調整 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
簡易型放送アンプ据付 | 0 | 台 | 1
署所用電源装置据付・調整 | 3KVA | 式 | 1
KVM分配器取付 | 0 | 台 | 1
同軸ケーブル（ころがし） | 5D-2W | ｍ | 35
同軸ケーブル（管内） | 5D-2W | ｍ | 6
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 47.4
同軸ケーブル(管内) | 10D-FB | ｍ | 2.68
同軸ケーブル(露出) | 10D-FB | ｍ | 46.95
同軸ケーブル(ラック) | 10D-FB | ｍ | 187.07
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 2
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | UTP0.5-4P | ｍ | 89.18
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 62.23
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | AE1.2-2C | ｍ | 6.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | AE1.2-2C | ｍ | 18.48
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | AE1.2-2C | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.9-7P | ｍ | 13.1
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 2
電源線（管内） | CV8.0-3C | ｍ | 10.4
電源線（ラック） | CV8.0-3C | ｍ | 13.36
電源線（ころがし） | VVF2.0-3C | ｍ | 8
電源線（管内） | VVF2.0-3C | ｍ | 49.32
電源線（ラック） | VVF2.0-3C | ｍ | 3
接地線配線 | IV8 | ｍ | 8
同軸接栓取付 | NP-10D | 個 | 4
同軸接栓取付 | NP-5D | 個 | 4
プルボックス取付 | 防水型平フタ 200×200×200 | 個 | 1
小計
計

## 2-6設工(飯南消防署)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-6.飯南消防署 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ケーブル（ころがし） | 5D-2W | ｍ | 27
同軸ケーブル（管内） | 5D-2W | ｍ | 8.1
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 61.48
同軸ケーブル(ころがし) | 10D-FB | ｍ | 58.09
同軸ケーブル(管内) | 10D-FB | ｍ | 5.32
同軸ケーブル(ラック) | 10D-FB | ｍ | 7.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 33.77
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | AE1.2-2C | ｍ | 8.6
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | AE1.2-2C | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | L-4E6AT | ｍ | 1.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.9-7P | ｍ | 8.38
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 2.7
電源線（ラック） | CV8.0-3C | ｍ | 8.46
電源線（ころがし） | VVF2.0-3C | ｍ | 2.7
電源線（ラック） | VVF2.0-3C | ｍ | 4
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 4
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 6
同軸接栓 | NP-5D | 個 | 4
KVM分配器 | 0 | 台 | 1
小計
≪労務費≫
可搬型無線装置据付 | 10W以下 | 台 | 1
可搬型無線装置用スピーカ据付 | 2台 | 台 | 2
車載型無線装置据付 | 10W×23 | 台 | 5
車載型無線装置調整 | 10W×23 | 台 | 5
260MHz帯 マグネット式アンテナ取付 | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 4
260MHz帯 車載用穴開け式アンテナ取付 | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 6
携帯型無線装置（デジタル）調整 | 2W×3・1W×16 | 台 | 5
携帯型無線装置（アナログ）調整 | 防災相互波用 5W×3 | 台 | 1
署所端末装置据付 | 0 | 台 | 1
署所端末装置調整 | 0 | 台 | 1
署所端末装置用受令機据付 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
署所端末装置用受令機調整 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
スリーブ型アンテナ取付 | 3基 屋上（受令機・可搬型無線装置×2） | 基 | 3
同軸避雷器取付 | 0 | 台 | 3
指令情報出力装置据付 | 0 | 台 | 1
指令情報出力装置調整 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ据付 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ調整 | 0 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置据付 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置調整 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
簡易型放送アンプ据付 | 0 | 台 | 1
署所用電源装置据付・調整 | 3KVA | 式 | 1
KVM分配器取付 | 0 | 台 | 1
AVMアクセスポイント | 0 | 台 | 1
ノンラジアル空中線取付 | 0 | 基 | 1
ノンラジアル空中線同軸避雷器取付 | 0 | 台 | 1
同軸ケーブル（ころがし） | 5D-2W | ｍ | 27
同軸ケーブル（管内） | 5D-2W | ｍ | 8.1
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 61.48
同軸ケーブル(ころがし) | 10D-FB | ｍ | 58.09
同軸ケーブル(管内) | 10D-FB | ｍ | 5.32
同軸ケーブル(ラック) | 10D-FB | ｍ | 7.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | UTP0.5-4P | ｍ | 33.77
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | AE1.2-2C | ｍ | 8.6
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | AE1.2-2C | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | L-4E6AT | ｍ | 1.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.9-7P | ｍ | 8.38
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 2.7
電源線（ラック） | CV8.0-3C | ｍ | 8.46
電源線（ころがし） | VVF2.0-3C | ｍ | 2.7
電源線（ラック） | VVF2.0-3C | ｍ | 4
接地線配線 | IV8 | ｍ | 4
同軸接栓取付 | NP-10D | 個 | 6
同軸接栓取付 | NP-5D | 個 | 4
交通誘導警備員B | 0 | 日 | 3
小計
計

## 2-7設工(奥出雲消防署)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-7.奥出雲消防署 設置工事費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪材料費≫
同軸ケーブル（ころがし） | 5D-2W | ｍ | 6
同軸ケーブル（管内） | 5D-2W | ｍ | 18.6
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 8.17
同軸ケーブル(ころがし) | 10D-FB | ｍ | 22.38
同軸ケーブル(管内) | 10D-FB | ｍ | 31.7
同軸ケーブル(ラック) | 10D-FB | ｍ | 43.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 7.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | AE1.2-2C | ｍ | 26.34
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | AE1.2-2C | ｍ | 15.4
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | AE1.2-2C | ｍ | 17.98
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | L-4E6AT | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.9-7P | ｍ | 1.5
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 1
電源線（管内） | CV8.0-3C | ｍ | 5.6
電源線（ラック） | CV8.0-3C | ｍ | 7.07
電源線（管内） | VVF2.0-3C | ｍ | 4.81
電源線（ラック） | VVF2.0-3C | ｍ | 11.2
接地線（ころがし） | IV8 | ｍ | 4
同軸接栓 | NP-10D | 個 | 6
空中線取付金具 | 無指向性（小型） | 組 | 3
硬質ビニル電線管 | VE1４ | 本 | 2
KVM分配器 | 0 | 台 | 1
小計
≪労務費≫
可搬型無線装置据付 | 10W以下 | 台 | 1
可搬型無線装置用スピーカ据付 | 2台 | 台 | 2
車載型無線装置据付 | 10W×23 | 台 | 5
車載型無線装置調整 | 10W×23 | 台 | 5
260MHz帯 マグネット式アンテナ取付 | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 6
260MHz帯 車載用穴開け式アンテナ取付 | λ/4ホイップアンテナ ケーブル・コネクタ含む | 基 | 4
携帯型無線装置（デジタル）調整 | 2W×3・1W×16 | 台 | 5
携帯型無線装置（アナログ）調整 | 防災相互波用 5W×3 | 台 | 1
署所端末装置据付 | 0 | 台 | 1
署所端末装置調整 | 0 | 台 | 1
署所端末装置用受令機据付 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
署所端末装置用受令機調整 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
スリーブ型アンテナ取付 | 3基 屋上（受令機・可搬型無線装置×2） | 基 | 3
同軸避雷器取付 | 0 | 台 | 3
指令情報出力装置据付 | 0 | 台 | 1
指令情報出力装置調整 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ据付 | 0 | 台 | 1
署所表示盤ＰＣ調整 | 0 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置据付 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
署所駆け込み通報装置調整 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 1
簡易型放送アンプ据付 | 0 | 台 | 1
署所用電源装置据付・調整 | 3KVA | 式 | 1
KVM分配器取付 | 0 | 台 | 1
AVMアクセスポイント | 0 | 台 | 1
ノンラジアル空中線取付 | 0 | 基 | 1
ノンラジアル空中線同軸避雷器取付 | 0 | 台 | 1
同軸ケーブル（ころがし） | 5D-2W | ｍ | 6
同軸ケーブル（管内） | 5D-2W | ｍ | 18.6
同軸ケーブル（ラック） | 5D-2W | ｍ | 8.17
同軸ケーブル(ころがし) | 10D-FB | ｍ | 22.38
同軸ケーブル(管内) | 10D-FB | ｍ | 31.7
同軸ケーブル(ラック) | 10D-FB | ｍ | 43.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | UTP0.5-4P | ｍ | 7.5
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | AE1.2-2C | ｍ | 26.34
通信ｹｰﾌﾞﾙ（管内） | AE1.2-2C | ｍ | 15.4
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ラック） | AE1.2-2C | ｍ | 17.98
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | L-4E6AT | ｍ | 1
通信ｹｰﾌﾞﾙ（ころがし） | CPEV0.9-7P | ｍ | 1.5
電源線（ころがし） | CV8.0-3C | ｍ | 1
電源線（管内） | CV8.0-3C | ｍ | 5.6
電源線（ラック） | CV8.0-3C | ｍ | 7.07
電源線（管内） | VVF2.0-3C | ｍ | 4.81
電源線（ラック） | VVF2.0-3C | ｍ | 11.2
接地線配線 | IV8 | ｍ | 4
同軸接栓取付 | NP-10D | 個 | 6
同軸接栓取付 | NP-5D | 個 | 4
硬質ビニル電線管敷設 | VE1４ | m | 2
交通誘導警備員B | 0 | 日 | 3
小計
計

## 2-8設工(撤去)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-8.撤去費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪消防本部≫
無線回線制御装置 | 0 | 台 | 1
管理監視制御装置 | 0 | 台 | 2
遠隔制御装置 | 0 | 台 | 6
L2SW | 0 | 台 | 2
指令台 | 0 | 台 | 2
自動出勤制御処理装置 | サーバ二重化・自動出動２台 | 式 | 1
自動出勤用ディスプレイ | 23インチ以上 | 台 | 2
地図等検索装置 | 0 | 台 | 2
地図用ディスプレイ | 23インチ以上 | 台 | 2
非常用指令設備 | 0 | 台 | 1
指令制御装置 | 0 | 台 | 1
携帯電話・ＩＰ電話受信転送装置 | 0 | 式 | 1
支援情報制御処理装置 | 0 | 台 | 2
支援情報用ディスプレイ | 23インチ以上 | 台 | 2
長時間録音装置 | 0 | 台 | 1
プリンタ | 0 | 台 | 1
カラープリンタ | 0 | 台 | 1
スキャナ | 0 | 台 | 1
地図閲覧検索機能 | 0 | 式 | 1
輻輳用電話機端末 | 0 | 式 | 1
119FAX | 0 | 台 | 1
車両運用表示盤 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
支援情報表示盤 | 専用表示盤 | 面 | 1
多目的情報表示盤 | 50インチ以上3面マルチ液晶 | 面 | 1
映像制御装置 | 制御装置・スイッチャー等 | 式 | 1
監視カメラ制御装置 | 0 | 式 | 1
映像情報表示モニタ | 50インチ以上チューナー付 | 面 | 1
高速道路等監視モニタ | 42インチ以上 | 面 | 1
監視カメラ用モニタ | 42インチ以上 | 面 | 1
指令情報送信装置 | 0 | 式 | 1
指令情報出力装置 | 制御装置・プリンタ等 | 式 | 1
気象情報収集装置 | 0 | 式 | 1
音声合成装置 | 0 | 台 | 1
出動車両運用管理装置 | サーバ・無線ＬＡＮ装置 | 式 | 1
車外等設定端末装置（可搬型） | 10インチ以上（タッチパネル）および車載取付金具（23台分含む） | 式 | 20
システム監視装置 | 0 | 台 | 1
総合型位置情報通知装置 | サーバ・ルータ等 | 式 | 1
無停電電源装置 | 本部用（5KVA） | 台 | 2
無停電電源装置 | 消防無線用（5KVA） | 台 | 1
直流電源装置（48V系） | 停電時保持時間15分以上 | 台 | 2
庁舎放送設備 | 0 | 式 | 1
拡張台 | 前席の中央と後席 | 式 | 1
DVIケーブル | 0 | ｍ | 145
電源線 | CV14-3C | ｍ | 18
電源線 | CV14-2C | ｍ | 9
電源線 | CV8.0-3C | ｍ | 16
電源線 | CV3.5-2C | ｍ | 13
電源線 | CVV1.25-2C | ｍ | 80
電源線 | VCT3.5-3C | ｍ | 256
接地線 | IV5.5 | ｍ | 17
接地線 | 16m | ｍ | 34
10tクレーン | オペレーター付 | 日 | 2
小計
≪基地局≫ |  |  | 0
基地局無線装置 | 活動波2波 | 台 | 6
基地局無線装置 | 共通波4波（3波切替方式） | 台 | 4
空中線共用器 | 活動波用 | 台 | 3
空中線共用器 | 共通波用 | 台 | 2
3段コーリニア型 | 活動波用 | 基 | 2
3段コーリニア型 | 共通波用 | 基 | 4
チルト型3段コーリニア型 | 活動波用 チルト5° | 基 | 2
カージオイド型 | 反射素子付 | 基 | 2
同軸避雷器 | 260MHz帯 | 台 | 10
Ｌ２ＳＷ | 0 | 台 | 5
直流電源装置（48V系） | バックアップ時間6h | 台 | 1
鉛蓄電池 | 0 | 台 | 1
直流分電盤 | 0 | 台 | 1
耐雷トランス | 15KVA | 台 | 1
空調機（既設機器、制御盤含む） | 配管材他付属品含む | 式 | 1
同軸ケーブル | 5D-2W | ｍ | 100
同軸ケーブル | 10D-2V | ｍ | 360
電源線 | CV60-2C | ｍ | 9
電源線 | CV38-3C | ｍ | 25
電源線 | CV38-2C | ｍ | 18
電源線 | CV8-2C | ｍ | 6
電源線 | CV3.5-2C | ｍ | 100
接地線 | IV8 | ｍ | 28
基地局機材搬出費用 | ヘリコプター運搬費 | 式 | 1
小計
≪消防署所≫
可搬型無線装置 | 10W | 台 | 3
可搬型無線装置用スピーカ | 0 | 台 | 3
車載型無線装置 | 10W | 台 | 27
携帯型無線装置（デジタル） | 5W以下 | 台 | 32
携帯型無線装置（アナログ） | 防災相互波用 5W | 台 | 3
署所端末装置 | 0 | 台 | 3
署所端末装置用受令機 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 2
スリーブ型アンテナ | 可搬型無線装置用・署所端末受令機用 | 基 | 6
コーリニア型空中線 | 可搬型無線装置用 | 基 | 2
同軸避雷器 | 0 | 台 | 8
指令情報出力装置 | 0 | 台 | 3
署所表示盤ＰＣ | 0 | 台 | 3
署所駆け込み通報装置 | 奥出雲署・飯南署 | 台 | 2
署所監視カメラ | 制御装置・ネットワークカメラ等 | 式 | 5
簡易型放送アンプ | 0 | 台 | 3
署所用電源装置 | 2KVA | 式 | 3
同軸ケーブル | 5D-2W | ｍ | 3
同軸ケーブル | 10D-2V | ｍ | 108
通信線 | UTP-0.5-4P | ｍ | 318
通信線 | CPEV0.65-10P | ｍ | 292
通信線 | AE1.2-2C | m | 2
通信線 | L-4E6AT | ｍ | 188
電源線 | CV8.0-3C | ｍ | 3
電源線 | VVF2.0-3C | ｍ | 49
接地線 | IV8 | ｍ | 89
高所作業車 | 16m | 日 | 8
10tクレーン | オペレーター付 | 日 | 9
19インチラック | 棚板、コンセント、付属設備含む | 台 | 2
交通誘導警備員B | 0 | 日 | 15
小計
計

## 2-9設工(運搬・処分)
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-9.運搬・処分費
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
≪運搬≫
建設混合廃棄物 | 機器・空中線・ｹｰﾌﾞﾙ | 台 | 1
蓄電池 | バッテリー | 台 | 1
小計
≪処分≫
建設混合廃棄物 | 機器・空中線・ｹｰﾌﾞﾙ | ㎥ | 3.448
蓄電池 | バッテリー | kg | 372
パソコンモニター | 24インチ以下 | 台 | 22
パソコンモニター | 60インチ以下 | 台 | 5
パソコン | 0.1㎥以下 | 台 | 25
小計
計

## 2-10付帯業務
明 細 書
一金 |  |  |  |  | 円
2-10.付帯業務
名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額(円) | 摘要
無線局申請資料作成費 | 基地局×3局 | 局 | 3
無線局申請資料作成費 | 陸上移動局×23 可搬型×３ | 局 | 26
無線局申請資料作成費 | 携帯局×19 | 局 | 19
計

## 1号計算書（基礎砕石） (hidden)
1
施工パッケージ単価計算書
基礎砕石 | [8 empty] | 12.5cm超17.5cm以下 | [21 empty] | 標準単価： | 1278.1
[ 円/m2 ]
|  | 代表機労材規格 | [12 empty] | 構成比（％） |  | 東京都 R7.01 |  |  | 徳島県 R7.01 |  |  | 備考 | [12 empty] | 条件入力 |  |  |  | 東京都 | 徳島県
機械（K） | [14 empty] | 5.27 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準地区 | 東京都 |  | 電 工 | 32600 | 25200
| K1 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3） | [12 empty] | 5.24 |  | 13000 |  |  | 15200 | [15 empty] | 基準年月 | R7.03 |  | 普通作業員 | 26800 | 23400
| K2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算地区 | 徳島県 |  | 土木一般世話役 | 32400 | 28000
| K3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算年月 | R7.03 |  | 型わく工 | 31700 | 28900
労務（R） | [14 empty] | 73.08 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 単位数量 | 1 |  | 特殊作業員 | 29900 | 24900
| R1 | 普通作業員 | [12 empty] | 35.03 |  | 26800 |  |  | 23400 | [15 empty] | 単位 | m2 |  | はつり工 | 25600 | 22800
| R2 | 特殊作業員 | [12 empty] | 14.83 |  | 29900 |  |  | 24900 | [18 empty] | 交通誘導員 | 17600 | 15000
| R3 | 土木一般世話役 | [12 empty] | 13.97 |  | 32400 |  |  | 28000 | [18 empty] | 運転手（特殊） | 30500 | 23200
| R4 | 運転手（特殊） | [12 empty] | 8.7 |  | 30500 |  |  | 23200
材料（Z） | [14 empty] | 21.65 |  | 0 |  |  | 0
| Z1 | 再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ | [12 empty] | 16.89 |  | 1150 |  |  | 1800
| Z2 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | [12 empty] | 4.73 |  | 136 |  |  | 140
| Z3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
市場単価（S） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| S1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
P’ 山口県R5.02 |  |  |  |  | ＝ | 1278.1
（機械） |  |  | ×｛（ | 5.24 |  | × | 15200 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ）× |  | 5.27 | [15 empty] | 0.0524 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0057
|  |  |  | 100 |  |  | 13000 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 5.24 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | [9 empty] | 0.061618
(労務） |  |  | ＋（ | 35.03 |  | × | 23400 | ＋ | 14.83 |  | × | 24900 | ＋ | 13.97 | × | 28000 | ＋ | 8.7 |  | × | 23200 |  | ）× |  | 73.08 | [9 empty] | 0.3503 | 0.87313 | 0.1483 | 0.83278 | 0.1397 | 0.8642 | 0.087 | 0.76066 | 1.0076
|  |  |  | 100 |  |  | 26800 |  | 100 |  |  | 29900 |  | 100 |  | 32400 |  | 100 |  |  | 30500 |  |  |  | 35.03 |  | ＋ | 14.83 | ＋ | 13.97 |  | ＋ | 8.7 |  | 0.62094
（材料） |  |  | ＋（ | 16.89 |  | × | 1800 | ＋ | 4.73 |  | × | 140 | ＋ | 0 | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 21.65 | [9 empty] | 0.1689 | 1.5652 | 0.0473 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014
|  |  |  | 100 |  |  | 1150 |  | 100 |  |  | 136 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 16.89 |  | ＋ | 4.73 | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0.31349
|  |  | ＋ | 0 |  | × | 0 |  |  | ＋ |  | 100 | － | 5.27 | － | 73.08 | － | 21.65 |  | － | 0 |  |  | ｝＝ |  | 1273.0484 |  |  |  |  | [ 円/m2 ] |  |  |  | 0 | 0 | 7.1054e-17
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 市場単価 | [9 empty] | 構成比調整
1273.0483
↑※有効数字4桁(5桁以降切り上げ) 百円単位はroundup条件変更
Note on A3: 施工パッケージ名称を入力
Note on L3: 施工方法があれば入力 なければ施工パッケージ名称

## 2号計算書（基礎コンクリート） (hidden)
2
施工パッケージ単価計算書
コンクリート | [8 empty] | コンクリート 一般養生 有り | [21 empty] | 標準単価： | 22569
[ 円/m3 ]
|  | 代表機労材規格 | [12 empty] | 構成比（％） |  | 東京都 R5.01 |  |  | 山口県 R5.01 |  |  | 備考 | [12 empty] | 条件入力 |  |  |  | 東京都 | 徳島県
機械（K） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準地区 | 東京都 |  | 電 工 | 32600 | 25200
| K1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準年月 | R5.01 |  | 普通作業員 | 26800 | 23400
| K2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算地区 | 山口県 |  | 土木一般世話役 | 32400 | 28000
| K3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算年月 | R5.02 |  | 型わく工 | 31700 | 28900
労務（R） | [14 empty] | 37.22 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 単位数量 | 1 |  | 特殊作業員 | 29900 | 24900
| R1 | 普通作業員 | [12 empty] | 23.86 |  | 26800 |  |  | 23400 | [15 empty] | 単位 | m2 |  | はつり工 | 25600 | 22800
| R2 | 特殊作業員 | [12 empty] | 7.56 |  | 29900 |  |  | 24900 | [18 empty] | 交通誘導員 | 17600 | 15000
| R3 | 土木一般世話役 | [12 empty] | 5.8 |  | 32400 |  |  | 28000 | [18 empty] | 運転手（特殊） | 30500 | 23200
| R4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
材料（Z） | [14 empty] | 59.93 |  | 0 |  |  | 0
| Z1 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | [12 empty] | 59.93 |  | 12550 |  |  | 9800
| Z2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
市場単価（S） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| S1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
P’ 山口県R5.02 |  |  |  |  | ＝ | 22569
（機械） |  |  | ×｛（ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ）× |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | [9 empty] | 0
(労務） |  |  | ＋（ | 23.86 |  | × | 15800 | ＋ | 7.56 |  | × | 18600 | ＋ | 5.8 | × | 20000 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 37.22 | [9 empty] | 0.2386 | 0.82292 | 0.0756 | 0.84545 | 0.058 | 0.86207 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 19200 |  | 100 |  |  | 22000 |  | 100 |  | 23200 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 23.86 |  | ＋ | 7.56 | ＋ | 5.8 |  | ＋ | 0 |  | 0.31026
（材料） |  |  | ＋（ | 59.93 |  | × | 9800 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 59.93 | [9 empty] | 0.5993 | 0.78088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 12550 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 59.93 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0.46798
|  |  | ＋ | 0 |  | × | 0 |  |  | ＋ |  | 100 | － | 0 | － | 37.22 | － | 59.93 |  | － | 0 |  |  | ｝＝ |  | 18210 |  |  |  |  | [ 円/m3 ] |  |  |  | 0 | 0 | 0.0285
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 市場単価 | [9 empty] | 構成比調整
17564.179
↑※有効数字4桁(5桁以降切り上げ) 百円単位はroundup条件変更
Note on A3: 施工パッケージ名称を入力
Note on L3: 施工方法があれば入力 なければ施工パッケージ名称

## 3号計算書（型枠） (hidden)
3
施工パッケージ単価計算書
型枠 | [8 empty] | 一般型枠 小型構造物 | [21 empty] | 標準単価： | 6878
[ 円/m2 ]
|  | 代表機労材規格 | [12 empty] | 構成比（％） |  | 東京都 R5.01 |  |  | 山口県 R5.01 |  |  | 備考 | [12 empty] | 条件入力 |  |  |  | 東京都 | 徳島県
機械（K） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準地区 | 東京都 |  | 電 工 | 32600 | 25200
| K1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準年月 | R5.01 |  | 普通作業員 | 26800 | 23400
| K2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算地区 | 山口県 |  | 土木一般世話役 | 32400 | 28000
| K3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算年月 | R5.02 |  | 型わく工 | 31700 | 28900
労務（R） | [14 empty] | 86.96 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 単位数量 | 1 |  | 特殊作業員 | 29900 | 24900
| R1 | 型わく工 | [12 empty] | 44.76 |  | 26600 |  |  | 21000 | [15 empty] | 単位 | m2 |  | はつり工 | 25600 | 22800
| R2 | 普通作業員 | [12 empty] | 30.5 |  | 22300 |  |  | 17400 | [18 empty] | 交通誘導員 | 17600 | 15000
| R3 | 土木一般世話役 | [12 empty] | 11.7 |  | 26500 |  |  | 23000 | [18 empty] | 運転手（特殊） | 30500 | 23200
| R4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
材料（Z） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
市場単価（S） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| S1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
P’ 山口県R5.02 |  |  |  |  | ＝ | 6878
（機械） |  |  | ×｛（ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ）× |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | [9 empty] | 0
(労務） |  |  | ＋（ | 44.76 |  | × | 19600 | ＋ | 30.5 |  | × | 15800 | ＋ | 11.7 | × | 20000 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 86.96 | [9 empty] | 0.4476 | 0.83404 | 0.305 | 0.82292 | 0.117 | 0.86207 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 23500 |  | 100 |  |  | 19200 |  | 100 |  | 23200 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 44.76 |  | ＋ | 30.5 | ＋ | 11.7 |  | ＋ | 0 |  | 0.72517
（材料） |  |  | ＋（ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0
|  |  | ＋ | 0 |  | × | 0 |  |  | ＋ |  | 100 | － | 0 | － | 86.96 | － | 0 |  | － | 0 |  |  | ｝＝ |  | 5885 |  |  |  |  | [ 円/m2 ] |  |  |  | 0 | 0 | 0.1304
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 市場単価 | [9 empty] | 構成比調整
4987.7131
↑※有効数字4桁(5桁以降切り上げ) 百円単位はroundup条件変更
Note on A3: 施工パッケージ名称を入力
Note on L3: 施工方法があれば入力 なければ施工パッケージ名称

## 4号計算書（掘削） (hidden)
4
施工パッケージ単価計算書
掘削 | [8 empty] | 土砂 小規模 標準以外 | [21 empty] | 標準単価： | 2179.7
[ 円/m3 ]
|  | 代表機労材規格 | [12 empty] | 構成比（％） |  | 東京都 R5.01 |  |  | 山口県 R5.01 |  |  | 備考 | [12 empty] | 条件入力 |  |  |  | 東京都 | 徳島県
機械（K） | [14 empty] | 24.8 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準地区 | 東京都 |  | 電 工 | 32600 | 25200
| K1 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3） | [12 empty] | 24.8 |  | 5900 |  |  | 6700 | [15 empty] | 基準年月 | R5.01 |  | 普通作業員 | 26800 | 23400
| K2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算地区 | 山口県 |  | 土木一般世話役 | 32400 | 28000
| K3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算年月 | R5.02 |  | 型わく工 | 31700 | 28900
労務（R） | [14 empty] | 64.88 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 単位数量 | 1 |  | 特殊作業員 | 29900 | 24900
| R1 | 運転手（特殊） | [12 empty] | 64.88 |  | 25300 |  |  | 19900 | [15 empty] | 単位 | m2 |  | はつり工 | 25600 | 22800
| R2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 交通誘導員 | 17600 | 15000
| R3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 運転手（特殊） | 30500 | 23200
| R4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
材料（Z） | [14 empty] | 10.32 |  | 0 |  |  | 0
| Z1 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | [12 empty] | 10.32 |  | 135 |  |  | 129
| Z2 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
市場単価（S） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| S1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
P’ 山口県R5.02 |  |  |  |  | ＝ | 2179.7
（機械） |  |  | ×｛（ | 24.8 |  | × | 6700 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ）× |  | 24.8 | [15 empty] | 0.248 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 5900 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  | 24.8 |  | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 | [9 empty] | 0.28163
(労務） |  |  | ＋（ | 64.88 |  | × | 19100 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 64.88 | [9 empty] | 0.6488 | 0.88426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 21600 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 64.88 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0.57371
（材料） |  |  | ＋（ | 10.32 |  | × | 81 | ＋ | 0 |  | × | 0 | ＋ | 0 | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 10.32 | [9 empty] | 0.1032 | 0.83505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 97 |  | 100 |  |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 10.32 |  | ＋ | 0 | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0.086177
|  |  | ＋ | 0 |  | × | 0 |  |  | ＋ |  | 100 | － | 24.8 | － | 64.88 | － | 10.32 |  | － | 0 |  |  | ｝＝ |  | 2053 |  |  |  |  | [ 円/m3 ] |  |  |  | 0 | 0 | -7.1054e-17
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 市場単価 | [9 empty] | 構成比調整
2052.2134
↑※有効数字4桁(5桁以降切り上げ) 百円単位はroundup条件変更
Note on A3: 施工パッケージ名称を入力
Note on L3: 施工方法があれば入力 なければ施工パッケージ名称

## 5号計算書（埋戻し） (hidden)
5
施工パッケージ単価計算書
埋戻し | [8 empty] | 小規模 土砂 | [21 empty] | 標準単価： | 3170.4
[ 円/m3 ]
|  | 代表機労材規格 | [12 empty] | 構成比（％） |  | 東京都 R5.01 |  |  | 山口県 R5.01 |  |  | 備考 | [12 empty] | 条件入力 |  |  |  | 東京都 | 徳島県
機械（K） | [14 empty] | 11.57 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 基準地区 | 東京都 |  | 電 工 | 32600 | 25200
| K1 | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） | [12 empty] | 10.89 |  | 9500 |  |  | 6700 | [15 empty] | 基準年月 | R5.01 |  | 普通作業員 | 26800 | 23400
| K2 | タンパ及びランマ 質量６０～８０ｋｇ | [12 empty] | 0.68 |  | 730 |  |  | 1000 | [15 empty] | 積算地区 | 山口県 |  | 土木一般世話役 | 32400 | 28000
| K3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 積算年月 | R5.02 |  | 型わく工 | 31700 | 28900
労務（R） | [14 empty] | 83.37 |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 単位数量 | 1 |  | 特殊作業員 | 29900 | 24900
| R1 | 普通作業員 | [12 empty] | 47.72 |  | 22300 |  |  | 17400 | [15 empty] | 単位 | m2 |  | はつり工 | 25600 | 22800
| R2 | 特殊作業員 | [12 empty] | 18.94 |  | 25700 |  |  | 19900 | [18 empty] | 交通誘導員 | 17600 | 15000
| R3 | 運転手（特殊） | [12 empty] | 16.71 |  | 25300 |  |  | 19900 | [18 empty] | 運転手（特殊） | 30500 | 23200
| R4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
材料（Z） | [14 empty] | 5.06 |  | 0 |  |  | 0
| Z1 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | [12 empty] | 4.43 |  | 135 |  |  | 129
| Z2 | ガソリン レギュラー スタンド | [12 empty] | 0.63 |  | 151 |  |  | 146
| Z3 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Z4 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
市場単価（S） | [14 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| S1 | - | [12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
P’ 山口県R5.02 |  |  |  |  | ＝ | 3170.4
（機械） |  |  | ×｛（ | 10.89 |  | × | 6700 | ＋ | 0.68 |  | × | 1000 | ＋ | 0 | × | 0 | ）× |  | 11.57 | [15 empty] | 0.1089 | 0.70526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 9500 |  | 100 |  |  | 730 |  | 100 |  | 0 |  |  | 10.89 |  | ＋ | 0.68 |  | ＋ | 0 | [9 empty] | 0.076803
(労務） |  |  | ＋（ | 47.72 |  | × | 15800 | ＋ | 18.94 |  | × | 18600 | ＋ | 16.71 | × | 19100 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 83.37 | [9 empty] | 0.4772 | 0.82292 | 0.1894 | 0 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 19200 |  | 100 |  |  | 22000 |  | 100 |  | 21600 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 47.72 |  | ＋ | 18.94 | ＋ | 16.71 |  | ＋ | 0 |  | 0.3927
（材料） |  |  | ＋（ | 4.43 |  | × | 81 | ＋ | 0.63 |  | × | 98 | ＋ | 0 | × | 0 | ＋ | 0 |  | × | 0 |  | ）× |  | 5.06 | [9 empty] | 0.0443 | 0.83505 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 100 |  |  | 97 |  | 100 |  |  | 118 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 4.43 |  | ＋ | 0.63 | ＋ | 0 |  | ＋ | 0 |  | 0.036993
|  |  | ＋ | 0 |  | × | 0 |  |  | ＋ |  | 100 | － | 11.57 | － | 83.37 | － | 5.06 |  | － | 0 |  |  | ｝＝ |  | 2629 |  |  |  |  | [ 円/m3 ] |  |  |  | 0 | 0 | 2.6645e-17
|  |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 | [22 empty] | 0
[5 empty] | 市場単価 | [9 empty] | 構成比調整
1605.7815
↑※有効数字4桁(5桁以降切り上げ) 百円単位はroundup条件変更
Note on A3: 施工パッケージ名称を入力
Note on L3: 施工方法があれば入力 なければ施工パッケージ名称

## 項目分リスト (hidden)
ア | 鉄塔
イ | 局舎 | 円
ウ | 外構施設
エ | 受電設備
オ | 送受信アンテナ
カ | 送受信機
キ | 中継増幅装置
ク | 電源設備
ケ | 警報装置
コ | 監視装置
サ | 制御装置
シ | 測定器
ス | その他